## Slide 1
TID reaktor
NurFET, kalibracija Ambrožič et al.
Obsevanje maja 2021

## Slide 2
REM
NuFET
Back connected
NurFET back not connected

## Slide 3
Reactor calibration
REM RadFET and NurFETs consistent
 but much higher doses than reactor calibration

## Slide 4
Podatki za obsevanje maja 2021 (mail 20.5.2021)
Članek, Kramberger et al. NIMA 978 (2020) 164283
Veliko nižji dose rate, kot v članku, vrednosti
zgledajo bolj kot F19 na grafu levo.
Zelena na levem grafu je veliko višja kot so
vrednosti v grafu zgoraj
F20
Simulacija
Doza glede na Lin Moč